## Slide 1: Caractérisation par Spectroscopie en Synthèse Organique
Niveau : Lycée
Prérequis :
  - Principe de la spectroscopie d’absorption
  - Spectroscopie UV/Visible
  - Equivalence Energie/fréquence d’un rayonnement (loi de Planck-Einstein )
  - Champ magnétique
  - Groupes fonctionnels en chimie organique

## Slide 2
Acétate d’éthyle
Fonction Ester
Pas de conjugaisons  pas d’absorption dans l’UV - visible !
O
O

## Slide 3
Echantillon du produit de synthèse à contrôler
Cellule de photodétection
Intensité entrante
Source de rayonnement infrarouge
Intensité sortante
I) 1) Dispositif de spectroscopie IR

## Slide 4
Zone d’analyse des groupes fonctionnels
Empreinte digitale de la molécule
I) 2) Spectre infra-rouge de l’acide éthanoïque
OH
O

## Slide 5
O-H
C=O
I) 2) Spectre IR de l’acide éthanoïque
OH
O

## Slide 6
I) 2) Bandes d’absorption caractéristiques
Liaison | O-H | N-H |  |  | C=O | C=C | (alcanes) | C-O
Nombre d’onde | 3200 à 3650 | 3100 à 3500 | 3000 à 3100 | 2800 à 3000 | 1650 à 1750 | 1625 à 1685 | 1415 à 1470 | 1050 à 1450
Liaison | O-H | N-H |  |  | C=O | C=C |  | C-O
 | 3200 à 3650 | 3100 à 3500 | 3000 à 3100 | 2800 à 3000 | 1650 à 1750 | 1625 à 1685 | 1415 à 1470 | 1050 à 1450
Pentan-1-amine
N-méthylbutan-1-amine

## Slide 7
I) 2) Bandes d’absorption caractéristiques
Liaison | O-H | N-H |  |  | C=O | C=C | (alcanes) | C-O
Nombre d’onde | 3200 à 3650 | 3100 à 3500 | 3000 à 3100 | 2800 à 3000 | 1650 à 1750 | 1625 à 1685 | 1415 à 1470 | 1050 à 1450
Liaison | O-H | N-H |  |  | C=O | C=C |  | C-O
 | 3200 à 3650 | 3100 à 3500 | 3000 à 3100 | 2800 à 3000 | 1650 à 1750 | 1625 à 1685 | 1415 à 1470 | 1050 à 1450
Ethanol gazeux
Ethanol liquide
Bande O-H élargie et abaissée

## Slide 8
I) 2) Bandes d’absorption caractéristiques
Liaison | O-H | N-H |  |  | C=O | C=C | (alcanes) | C-O
Nombre d’onde | 3200 à 3650 | 3100 à 3500 | 3000 à 3100 | 2800 à 3000 | 1650 à 1750 | 1625 à 1685 | 1415 à 1470 | 1050 à 1450
Liaison | O-H | N-H |  |  | C=O | C=C |  | C-O
 | 3200 à 3650 | 3100 à 3500 | 3000 à 3100 | 2800 à 3000 | 1650 à 1750 | 1625 à 1685 | 1415 à 1470 | 1050 à 1450
Acide butanoïque
O-H

## Slide 9
O
I) 3) Equation bilan de la réaction d’estérification
Ethanol
Acide acétique
Acétate d’éthyle
OH
OH
O
H
H
O
O
Eau
APTS

## Slide 10
I)3) Réaction d’estérification
9,8 mL d’acide acétique glacial
+ 10 mL d’éthanol pur
+ 0,5 mL d’acide sulfurique concentré
réfrigérant

## Slide 11
O
I) 3) Equation bilan de la réaction d’estérification
Ethanol
Acide acétique
Acétate d’éthyle
APTS
OH
OH
O
H
H
O
O
Eau
Groupe hydroxyle  alcool
Groupe carboxyle  acide carboxylique
Groupe carboxyle  ester

## Slide 12
O-H
C-H
OH
Spectre IR de l’éthanol

## Slide 13
O-H d’un acide carboxylique
I) 3) Spectre Infrarouge du brut réactionnel

## Slide 14
Solution d’hydrogénocarbonate de sodium saturé
Mélange ester + acide éthanoïque
Après agitation et décantation
Phase organique lavée : ester
Solution contenant des ions hydrogénocarbonate et éthanoate, dioxyde de carbone dissous
I) 3) Extraction liquide-liquide

## Slide 15
I) 3) Spectre IR de l’acétate d’éthyle
O
O
C-H
C=O

## Slide 16
Acétate d’éthyle
O
O
Propanoate de méthyle
O
O

## Slide 17
C
H
H
H
H
II) 1) Principe de la RMN

## Slide 18
C
H
H
H
H
II) 1) Principe de la RMN

## Slide 19
C
H
H
H
H
II) 1) Principe de la RMN

## Slide 20
C
H
H
H
H
II) 1) Principe de la RMN

## Slide 21
C
H
H
H
H
II) 1) Principe de la RMN

## Slide 22
C
H
H
H
H
II) 1) Principe de la RMN

## Slide 23
C
H
H
H
H
II) 1) Principe de la RMN

## Slide 24
II) 2) Spectre RMN de l’éthanol

## Slide 25
II) 2) Spectre RMN de l’éthanol

## Slide 26
II) 2) Déplacement chimique
Où
est la fréquence du champ magnétique envoyé
est la fréquence de résonance d’une molécule de référence (TMS par exemple)
est la fréquence de résonance d’un proton s’il était seul

## Slide 27
II) 2) Phénomène de déblindage

## Slide 28
Deux protons équivalents partagent le même environnement chimique.
Exemple : deux atomes d’hydrogènes liés au même atome de carbone, deux groupes de protons dont les dispositions sont symétriques
C
C
O
H
H
H
H
H
H
Exemple de l’éthanol :

## Slide 29
II) 2) Spectre RMN de l’éthanol
C
C
O
H
H
H
H
H
H
3 groupes de protons équivalents  3 multiplets

## Slide 30
C
C
O
H
H
H
H
H
H
0 protons voisins
2 protons voisins
Exemple de l’éthanol :
Deux protons voisins sont liés à deux carbones partageant eux-mêmes une liaison covalente.
3 protons voisins

## Slide 31
II) 2) Spectre RMN de l’éthanol
C
C
O
H
H
H
H
H
H
3 protons voisins  quadruplet

## Slide 32
II) 2) Spectre RMN de l’éthanol
C
C
O
H
H
H
H
H
H
3 protons voisins  quadruplet

## Slide 33
II) 2) Spectre RMN de l’éthanol
C
C
O
H
H
H
H
H
H
0 protons voisins  singulet

## Slide 34
II) 2) Spectre RMN de l’éthanol
C
C
O
H
H
H
H
H
H
0 protons voisins  singulet

## Slide 35
II) 2) Spectre RMN de l’éthanol
C
C
O
H
H
H
H
H
H
2 protons voisins  triplet

## Slide 36
II) 2) Spectre RMN de l’éthanol
C
C
O
H
H
H
H
H
H
2 protons voisins  triplet

## Slide 37
II) 2) Spectre RMN de l’éthanol
C
C
O
H
H
H
H
H
H

## Slide 38
Courbe d’intégration
3H
3H
2H
O
O
H
H
H
H
H
H
H
H

## Slide 39
Acétate d’éthyle
Propanoate de méthyle
O
O
H
H
H
H
H
H
H
H
O
O
H
H
H
H
H
H
H
H

## Slide 40
Acétate d’éthyle
Propanoate de méthyle
O
O
H
H
H
H
H
H
H
H
O
O
H
H
H
H
H
H
H
H

## Slide 41
Acétate d’éthyle
Propanoate de méthyle
O
O
H
H
H
H
H
H
H
H
O
O
H
H
H
H
H
H
H
H
Déblindage dû à la proximité de l’atome d’Oxygène :

## Slide 42
Acétate d’éthyle
Propanoate de méthyle
O
O
H
H
H
H
H
H
H
H
O
O
H
H
H
H
H
H
H
H
Blindage

## Slide 43
Acétate d’éthyle
Propanoate de méthyle
O
O
H
H
H
H
H
H
H
H
O
O
H
H
H
H
H
H
H
H